Kontrola jakosti pitné vody

dle zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky

ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb.,

kterou se stanoví

hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

ve vodovodu

# Rožnov

dodatek provozního řádu

Zpracovatel PŘ vodovodu :  IVK Group, s.r.o.

Na Hamrech 1444

547 01 Náchod

IČO: 27545547

Listopad 2010

MÍSTA PRO ODBĚR VZORKŮ VOD,  ČETNOST A ROZSAH     KONTROLY  PITNÉ VODY

Majitel a provozovatel vodovodu

Majitel vodovodu  :             Obec Rožnov

čp. 72

551 01 Jaroměř

IČO : 00272981

Provozovatel vodovodu :   Obec Rožnov

čp. 72

551 01 Jaroměř

IČO : 00272981

Vodovod Rožnov

- zdroj vody :   Podzemní , voda převzatá  Velichovky

- průměrná denní spotřeba :                   20 m3

- počet zásobených obyvatel :              280 obyvatel

Místa a rozsah kontroly jakosti pitné vody

Místa odběru vzorků musí být volena tak, aby víc než 50% míst odběru nebylo trvalých, ale měnilo se každý rok a tím byly vzorky reprezentativní pro jakost pitné vody spotřebované v průběhu celého roku a na celém úseku vodovodní sítě.

Měnící se místa se vybírají metodou náhodného výběru, jež zajistí že žádný ze zásobovaných objektů nebude vyloučen z možnosti kontroly.

Pro kontrolu jakosti pitné vody podle zákona 258/2000 Sb. a prováděcí vyhlášky 252/2004 Sb. budou odebírány vzorky na těchto místech a v tomto rozsahu :

| MONITOROVACÍ R. | 3x / rok |  |
| --- | --- | --- |
| ÚPLNÝ R. |  | 1x / rok |  |
|  | OBEC | MÍSTO ODBĚRU |  | TERMÍN |
| 1. | ROŽNOV | Obecní úřad, č.p. 72 | BŘEZEN |
| 2. | ROŽNOV | náhodný odběr |  | ČERVEN |
| 3. | ROŽNOV | náhodný odběr | ZÁŘÍ |
| 4. | ROŽNOV | náhodný odběr | PROSINEC |

| MÍSTO | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | K | K | Ú | K |
| 2. | K | K | K | Ú |
| 3. | Ú | K | K | K |
| 4. | K | Ú | K | K |

K – KRÁCENÝ ROZBOR,  Ú – ÚPLNÝ ROZBOR

Odběrná místa – náhodný výběr

Náhodné odběrové místo je možno určit, kdekoliv na vodovodní síti u spotřebitele náhodné odběrové místo musí zajišťoval kontrolu kvality pitné vody kdekoliv na vodovodní síti.

Jedním z faktorům určení  náhodných odběrových míst pitné vody ve spotřebišti může být :

- stížnosti obyvatel na kvalitu vody / chut, pach, zákal … /

- oblast oprav poruch na vodovodní síti

- místa na koncových řadech

Odběrná místa / náhodný odběr /  určuje provozovatel vodovodní sítě, dle úvahy o zajištění co nejreprezentativnějšího přehledu kvality pitné vody na celé vodovodní síti

Krácený rozbor  :

Účelem krácených rozborů je získávat pravidelné informace o stabilitě vodního zdroje a účinnosti úpravny vody, zvláště dezinfekce, mikrobiologické jakosti a organoleptických vlastností vod, a to za účelem zjištění, zda jsou dodržovány limitní hodnoty stanovené vyhláškou č. 252/2004 Sb., nebo orgánem ochrany veřejného zdraví na základě zákona.

Rozsah rozboru:

escherichia coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 22oC, počty kolonií při 36oC,  amonné ionty, barva, dusičnany, dusitany, chlor volný, CHSKMn, chuť, konduktivita, pach, pH, zákal, železo, mangan

Úplný rozbor :

Účelem úplných rozborů je získávat informace potřebné ke zjištění, zda limitní hodnoty všech ukazatelů stanovených touto vyhláškou nebo na základě §4 odst. 6 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. 274/2003 Sb.  orgánem ochrany veřejného zdraví jsou dodržovány.

Rozsah rozboru:

enterokoky, escherichia coli, koliformní bakterie, mikroskopický obraz-abioseston, mikroskopický obraz-počet organismů, mikroskopický obraz-živé organismy, počty kolonií při 22oC, počty kolonií při 36oC, 1.2-dichlorethan, amonné ionty, antimon, arsen, barva, benzen, benzo[a]pyren, beryllium,bor, bromičnany, dusičnany, dusitany, fluoridy, hliník, hořčík, CHSKMn, chlor volný, chloridy, chlorethen, chrom, chuť, kadmium, konduktivita, kyanidy celkové,  mangan, měď, nikl, olovo, pach, pesticidní látky, pesticidní látky celkem, pH, polycyklické aromatické uhlovodíky, rtuť, selen, sírany, sodík, tetrachlorethen, trihalomethany, trichlorethen, trichlormethan, vápník, vápník a hořčík, zákal, železo, pesticidní látky

1 stanoví se rovněž toluen, xyleny a ethylbenzen, na hodnoty nad mez stanovení laboratoř upozorní zákazníka

2 pouze při výskytu nad 0,5 μg/l

3 akrylamid a epichlorhydrin výpočtem, vinyl taky, pouze u nových vinyl stanovit

## Speciální  rozbory

budou prováděny v případech, kdy si to vyžádá konkrétní situace. Jedná se zejména o případy kdy dojde k překročení indikačních (mezných) hodnot sledovaných ukazatelů, k náhlým a nevysvětlitelným změnám v kvalitě vody, k výraznému zhoršení organoleptických vlastností vody, k havarijním stavům ve zdroji surové vody a podobně. O provádění, rozsahu a četnosti speciálních rozborů rozhoduje technolog po předchozím projednání s orgánem ochrany veřejného zdraví.

Opakované rozbory

je-li výsledek stanovení hodnot chemických a fyzikálních ukazatelů s mezní hodnotou a nejvyšší mezní hodnotou nebo mikrobiologických a biologických ukazatelů s mezní hodnotou vyšší než hygienický limit, odběr vzorku vody a stanovení hodnot ukazatelů u nichž došlo překročení limitu, se neprodleně opakuje pro potvrzení nedodržení hygienických limitů, popřípadě pro ověření účinnosti provedených nápravných opatření.

V případě nevýznamného překročení limitních hodnot nápravná opatření podle §4 odst.5 zákona mohou prováděna nejpozději po potvrzení nedodržení hygienických limitů.

je-li výsledek stanovení hodnot mikrobiologických a biologických ukazatelů s nejvyšší mezní hodnotou vyšší než hygienický limit, jsou neprodleně činěna nápravná opatření podle §4 odst.5 zákona a odběr vzorku vody a stanovení hodnot ukazatelů u nichž

došlo k překročení hygienického limitu, se opakuje pro potvrzení nedodržení stanovených hygienických limitů.

O veškerých překročeních hygienických limitů informovat Orgán ochrany veřejného zdraví – zdravotní ústav se sídlem v Hradci Králové , pobočka Náchod.

Provádění rozborů

Vzorky pitné vody se pro kontrolu odebírají tak, aby byly reprezentativní

pro jakost pitné vody spotřebované během celého roku a pro celou vodovodní síť

Výsledky rozborů

Výsledky rozborů budou neprodleně předávány v elektronické podobě orgánu ochrany veřejného zdraví – KHS Královehradeckého kraje se sídlem v Hradci králové, územní pracoviště Náchod a dále se zaznamenávají do tištěných protokolů , ve kterých musí být uvedeny údaje:

## povinné údaje

- o místu

- o datu a časovém rozpětí odběru vzorku

- místo odběru

- jméno a příjmení osoby, která z pověření provozovatele vzorky odebrala

- datum analýzy (zahájení)

- použitá metoda

- výsledek analýzy

- způsob manipulace se vzorky

## doporučené údaje

- typ limitu NMH, HM, MHRR,  DH

- limitní hodnota ( požadavek)

- běžné hodnoty (tj. rozsah hodnot které byly dříve zjištěny

Postup při zjištění nevyhovujících hodnot

### Typy limitů a požadavků zákona na postup při jejich překročení

NMH – nejvyšší mezná hodnota

Její překročení vylučuje užití vody jako pitné

MHRR –mezná hodnota referenčního rizika

Její překročení vylučuje užití vody jako pitné

DH – doporučená hodnota

Její výsledek stanovení hodnot ukazatelů s meznou hodnotou, nejvyšší meznou hodnotou referenčního rizika vyšší nebo rovný stanovené limitní hodnotě , stanovení překročeného ukazatele se opakuje.

Dochází-li v průběhu tříletého sledování k meziročnímu nárůstu o více než 5% průměrné hodnoty, musí být realizována opatření ke zlepšení zjištěného stavu.

Postup při překročení mezné hodnoty

Chlor volný

- kontrola funkce desinfekčního zařízení

- obsahu chloru ve vodě dodávané do spotřebiště

- odkalení sítě do pozitivní reakce na chlor

Železo

- kontrola železa ve zdroji, ve vodojemu, v koncových bodech sítě

- při zjištění železa ve zdroji je nutný odborný posudek

- ve vodojemu – vymytí vodojemu a odkalení sítě

- na síti – odkalení sítě

- opakované stanovení ukazatele

Mikrobiologické ukazatele

- kontrola funkce desinfekčního zařízení

- zvýšení obsahu chloru ve vodě dodávané do sítě na 0,5mg/l

- odkalení sítě do pozitivní reakce na chlor min. 0,2mg/l

- opakované stanovení ukazatele

Jiné

-    zajistit odborný posudek / akreditovaná laboratoř /

Při opakovaném (trvalém) překračování nechat provést odborné posouzení příčin a zpracovat návrh technologických opatření.

Postup při překročení NMH, MHRR

Při překročení se provádí opakované stanovení k vyloučení chyby stanovení.

Další postup závisí na míře závažnosti překročení.

O přesném postupu rozhoduje technolog po předchozím projednání s hygienikem KHS Hradec Králové – územní pracoviště Náchod.

Při potvrzení překročení je nutné další postup provádět na základě rozhodnutí hygienika včetně způsobu informování spotřebitelů.

#### Oznámení výsledků

Předání výsledků rozborů

Povinností provozovatele vodovodu je předání protokolů o výsledcích rozborů v elektronické podobě od akreditované laboratoře.

Akreditované laboratoře  budou, dle dohody zasílat výsledky rozborů v elektronické podobě  KHS  Hradec Králové – územním pracovištěm Náchod.

Výsledky rozborů / protokoly/ budou po dohodě s laboratoří zasílány písemnou formou provozovateli vodovodu.